| «Согласовано» |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Дата |
| Адресг. |  |
| Должность |  |
| Ф.И.О. | М.П. |
| Подпись |  |

Бланк заказа БКТП

| Описание параметров | Нужное пометить знаком «√», ненужное зачеркнуть |
| --- | --- |
| Адрес установки БКТП |  |
| Количество блоков | 1БКТП | 2БКТП |
| Мощность и группа соединения силового трансформатора, кВА | 1000 | 630 | 400 | 250 |
| Наличие трансформаторов | Да | Нет |
| Класс напряжения по стороне ВН | 6.0 | 6.3 | 10 | 10.5 |
| Назначение функции ячейки | Связь с БТП-1(2) | Ввод | Отходящая линия | Трансформатор Т-1(2) |
| Марка и сечение кабеля на стороне ВН (не более 240 мм2) | I секция | АПвВнг-10 3х(1х240) |  |  | АПвВнг-10 3х(1х95) |
|  | II секция | АПвВнг-10 3х(1х240) |  |  | АПвВнг-10 3х(1х95) |
| Количество фидеров по НН |  |
| Ток плавкой вставки (по секциям) | I секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и сечение присоединяемых кабелей | I секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет активной энергии | Да | Нет |
| Учет реактивной энергии | Да | Нет |
| Тип счетчика | СЭТ -4-1/1 | Другой |
| Тип трансформатора тока | СТ |
| Номинал трансформаторов тока | 800/5 | 1000/5 | 1500/5 | Другой |
| Проектная организация, ее адрес и телефон |  |

Контактные телефоны заказчика:____ _____________________________________

ООО «ПромЭнергоСнаб»  Екатеринбург,Телефон: +7 (343) 290-10-26

Факс: +7 (343) 216-80-59

# Footnotes

Применять кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена