# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №                   Для комплектных распределительных устройств серии КСО___

| № | Наименование реквизита | Обозначение | Код | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказ-наряд (фондовый наряд) |  |  |  |
|  | Срок поставки |  |  |  |
|  | Наименование объекта поставки |  |  |  |
|  | Адрес заказчика и его наименование |  |  |  |
|  | Язык технических документов | Русский |  |  |
|  | Количество комплектов технических документов | 1 |  |  |
|  | Язык надписей | Русский |  |  |
|  | Тип изделия |  |  |  |
|  | Технические условия |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение | У3 |  |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин |  |  |  |
|  | Номинальный ток отключения выключателя |  |  |  |
|  | Наличие обогрева |  |  |  |
|  | Комплект поставки (кол-во.) | камер |  |  |  |
|  |  | шинных мостов |  |  |  |
|  |  | шинных мостов с разъединителями |  |  |  |
|  | Количество заказов |  |  |  |

|  | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядковый номер шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер схемы главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер схемы вспомогательных цепей ВЛИЕ.301.791… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип и номинальный ток выключателя; А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение вторичных обмоток трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации трансформаторов напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Токи силового предохранителя; А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип замка механической блокировки, при его наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле защиты | Токовая отсечка: КА1, КА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МТЗ: КА3, КА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перегрузка: КА5, КА6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замыкание на землю: КА7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорные системы защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип счетчика электрической энергии, при его наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры тока расцепителя и отсечки выключателей цепей собственных нужд | SF14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SF15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SF16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SF17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SF18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |