|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | Цена с НДС |
| Линейные  панели ЩО 01, ЩО 70 |
| ЩО 70-3-01 | ЩО 70-1-01  | 38 000 |
| ЩО 70-3-02 | ЩО 70-1-02 | 38 750 |
| ЩО 70-3-03 | ЩО 70-1-03 | 39 630 |
| ЩО 70-3-06 | ЩО 70-1-07 (08) | 41 250 |
| ЩО 70-3-07 | ЩО 70-1-09 (10) | 49 600 |
|   |   |   |
| Вводные  панели ЩО 01, ЩО 70 |
| ЩО 70-3-19А | ЩО  70-1-35 | 105 250 |
| ЩО 70-3-20 | ЩО  70-1-42  |  99 210 |
| ЩО 70-3-20А | ЩО  70-1-43  | 101 550 |
| ЩО 70-3-22 | ЩО  70-1-44,45   | 148 990 |
| ЩО 70-3-22А | ЩО  70-1-44, 2000А  | 177 540 |
| ЩО 70-3-24 с ВА | ЩО  70-1-48 с Э-25 | 235 880 |
| ЩО 70-3-24А | ЩО  70-1-49 с Э-25 | 249 603 |
|   |   |   |
| Секционные  панели ЩО 01, ЩО 70 |
| ЩО 70-3-35 | ЩО  70-1-70 | 10 990 |
| ЩО 70-3-36 | ЩО  70-1-71 | 17 000 |
| ЩО 70-3-37 | ЩО  70-1-72   | 93 800 |
| ЩО 70-3-38 | ЩО  70-1-73  2000А | 189 770 |
|   | ЩО  70-1-75 | 37 000 |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Панель с  аппаратурой  АВР ЩО 01, ЩО 70 |
| ЩО 70-3-53 | ЩО  70-1-90 | 27 300 |
|   |   |   |
| Панель дисп. упр. уличным освещением ЩО 01, ЩО 70 |
| ЩО 70-3-56 | ЩО  70-1-93 без счетч. | 35 450 |
| ЩО 70-3-57 | ЩО  70-1-94 без счетч. | 28 770 |
|   |   |   |
| Торцовая  панель |
| ЩО 70-3-58 | ЩО  70-1-95 | 2 200 |